АДМИНИСТРАЦИЯ

НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ГОРШЕЧЕНСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж  Е Н И Е

от 7 августа  2018г.   № 59-р

Об утверждении Программы проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2018-2019 годов.

В целях своевременной и качественной подготовки объектов теплоэнергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2018 - 2019 г.г. и в соответствии с приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду»:

1. УТВЕРДИТЬ:

1.1. Программу   проведения   проверки готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Никольского сельсовета Горшеченского района Курской области к отопительному периоду 2018-2019 годов согласно приложению №1.

1.2. Состав  комиссии по оценке  готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Никольского сельсовета Горшеченского района Курской области к отопительному периоду 2018-2019годов, согласно приложению № 2.

3.Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

4.Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

И.о Главы Администрации

Никольского сельсовета

Горшеченского района                                                     В.В.Попова

Приложение №1

к   распоряжению Администрации Никольского сельсовета

от 07.08.2018г. № 59-р

Программа

проведения   проверки готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии  Никольского сельсовета Горшеченского района Курской области к отопительному периоду 2018-2019 годов»

- Общие положения.

Обеспечение надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства, своевременная и всесторонняя подготовка  к  отопительному периоду и его организованное проведение, в целях достижения устойчивого тепло-, водо-, электро-, газо- и топливоснабжения потребителей, поддержания необходимых параметров энергоносителей и обеспечения нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины потребителей жилищно-коммунальных услуг, являются важнейшей задачей органов местного самоуправления, организаций жилищно-коммунального хозяйства.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду должна обеспечивать:

- нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурно-влажностного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения;

- максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий жилищного фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;

- рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.

Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается:

- выполнением должностными лицами требований федерального и областного законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на строительство, планов капитального и текущего ремонтов, а также технического обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- постоянным контролем за техническим состоянием,  проведением  всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;

- четкой  организацией  и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;

- укомплектованием  организаций  жилищно-коммунального хозяйства подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;

- материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонты фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;

- выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом  отопительного   периода , комплекса  проверок  и испытаний оборудования на функционирование.

- Работа  комиссии  по  проверке   готовности   к   отопительному   периоду.

2.1. Уполномоченный  орган  местного  самоуправления   Администрация Никольского сельсовета организует:

- работу  комиссии  по  проверке   готовности   к   отопительному   периоду  источников теплоснабжения, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей муниципального образования и в целом теплоснабжающих организаций;

- работу   комиссии  по проверке готовности к отопительному периоду объектов  жилищно-коммунального   хозяйства  и социальной сферы;

- проверку  готовности   жилищного   фонда   к  приему тепла, 
коммунальных сооружений к отопительному периоду, укомплектованность дежурных смен коммунальных объектов  и   аварийных  бригад подготовленным и аттестованным персоналом,  обеспеченность  их аварийным неснижаемым запасом ТМС, топливом и химическими реагентами.

Оценка  готовности  к  отопительному периоду источников теплоснабжения, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей муниципальных образований и в целом теплоснабжающих организаций определяется не позднее 29 августа комиссией, утвержденной в установленном порядке органом местного самоуправления.

Проверка осуществляется комиссией, которая создана Администрацией Никольского сельсовета (далее - Комиссия). Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду (таблица 1), в котором указываются:

- объекты, подлежащие проверке;

- сроки проведения проверки;

- документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

Таблица  1

График проведения проверки готовности к отопительному периоду

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Количество объектов | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребители тепловой энергии | 3 | 01-05 сентября 2018 | В соответствии с Приложением 1.4 |
| 2 | Теплоснабжающие организации | 0 |  | В соответствии с Приложением 1.3 |

При  проверке комиссиями проверяется  выполнение   требований, установленных Приложениями 1.3, 1.4  настоящей   Программы   проведения   проверки готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии  Никольского сельсовета Горшеченского района Курской области к отопительному периоду 2018-2018 г.г.». (далее - Программа).

Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утв. приказом Министерства энергетики РФ от  12  марта  2013  г. № 103 (далее  Правила ), осуществляется  комиссиями  на предмет соблюдения  соответствующих   обязательных   требований , установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

В случае отсутствия  обязательных  требований   технических   регламентов  или иных нормативных правовых актов в  сфере  теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами,  комиссии  осуществляют проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

2.2. В целях проведения проверки комиссии  рассматривают  документы, подтверждающие  выполнение  требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.

Результаты  проверки  оформляются  актом   проверки   готовности  к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно приложению 1.1 к настоящей Программы.

В  акте  содержатся следующие  выводы   комиссии   по  итогам проверки:

- объект  проверки  готов к  отопительному   периоду;

- объект проверки будет  готов  к отопительному периоду при условии  устранения  в установленный срок замечаний к  требованиям  по готовности, выданных комиссией;

- объект  проверки   не   готов   к  отопительному периоду.

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно приложению 1.2 к настоящей Программы и выдается Администрацией Никольского сельсовета, образовавшей комиссию, по  каждому  объекту проверки  в  течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

Сроки  выдачи паспортов определяются руководителем  Администрации  Никольского сельсовета в зависимости от особенностей климатических условий,  но  не позднее 05 сентября  -  для   потребителей  тепловой энергии, не позднее 1 октября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

В случае  устранения  указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований  по  готовности в  сроки, установленные в таблице 1 настоящей Программы, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

Организация, не получившая  по  объектам проверки паспорт готовности до даты,  установленной   в   таблице   1  настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии  об  устранении замечаний  к  выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При  положительном  заключении комиссии  оформляется  повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду,  но  без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

3 . Порядок взаимодействия теплоснабжающих и теплосетевых  организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых  подключены  к системе теплоснабжения с Комиссией.

3.1. Теплоснабжающие и теплосетевые организаций представляют  в   Администрацию Никольского сельсовета информацию по выполнению требований  по  готовности указанных в приложении 1.3. настоящей Программы.

Комиссия   рассматривает  документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с п. 2.2 Программы.

3.2.  Потребители  тепловой энергии  представляют   в   теплоснабжающую   организацию   информацию  по выполнению требований по готовности указанных в п. 2, 5, 8 приложения 1.4. настоящей Программы. Информацию по выполнению  требований, указанных в п. 1, 3, 4, 9, частично п. 10, 15, 17 приложения 1.4, потребители предоставляют на рассмотрение по требованию комиссии самостоятельно в Администрацию Никольского сельсовета.

Теплоснабжающая организация осуществляет  допуск   в  эксплуатацию узлов учета тепловой энергии потребителей, присутствует при испытаниях оборудования тепловых  пунктов   на   плотность  и прочность, при проведении гидропневамтической промывке систем теплопотребления теплофикационной водой и проводит осмотр объектов проверки.

Теплоснабжающая  организация оформляет Акт проверки готовности  к  отопительному периоду 2018/2019 г.г.  потребителей  и направляет его в Администрацию Никольского сельсовета  на рассмотрение комиссии.

Еженедельно по пятницам теплоснабжающая организация предоставляет в Администрацию Никольского сельсовета  сведения по подготовке объектов потребителей к отопительному периоду в виде справки.

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с п. 2.2 Программы.

Приложение 1.1.

Программы

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду _______/_______ гг.

_______________________                                              "_____"____________ 20__ г

(место составление акта)                                                                                  (дата составления акта)

Комиссия, образованная __________________________________________________

________________________________________________________________________

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии   с   программой   проведения    проверки   готовности   к

отопительному периоду от   "____"________________ 20__ г.,   утвержденной

________________________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя)органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с "___"____________20__ г. по "___"_____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом   от  27 июля 2010 г.   N 190-ФЗ   "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду _________________________________

________________________________________________________________________

(полное   наименование   муниципального   образования,    теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой   энергии   в отношении которого проводилась  проверка   готовности   к   отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду   проводилась   в   отношении  следующих объектов:

1.__________________________________________________________;

2.__________________________________________________________;

3.__________________________________________________________;

В ходе проведения проверки готовности к отопительному  периоду   комиссия  установила: _____________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности  к  отопительному периоду:_________________________________________________________________

________________________________________________________________________.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ______/______ гг.*

Председатель комиссии: ________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии:                         ________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:            _______________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"___"____________ 20__ г.  ________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

______________________________

* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по  готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение № 1. 2

Программы

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду _______/______ гг.

Выдан ________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих   объектов,   по   которым   проводилась   проверка

готовности к отопительному периоду:

1._______________________________________________________;

2._______________________________________________________;

3._______________________________________________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от __________ N_________.

________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)

Приложение 1.3

Программы

Требования по готовности  к  отопительному периоду для теплоснабжающих и теплосетевых организаций

В  целях  оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой,

- нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами,

- первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение  качества  теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10 ) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и  топливоподачи ;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

-  наличие  расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах  теплоснабжения   с  учетом взаимодействия тепло-,  электро -, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов  топлива ;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на  осуществление   государственного   контроля  (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

К обстоятельствам,  при   несоблюдении   которых   в  отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10  настоящего Приложения   1.3.

Приложение 1.4

Программы

Требования по готовности  к  отопительному периоду

для потребителей тепловой энергии

В  целях  оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14)  отсутствие  задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении 3 приказа Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 настоящего Приложения 4.

Приложение № 2

к   распоряжению Администрации Никольского сельсовета

от 07.08.2018г.  № 59-р

С О С Т А В

комиссии по оценке  готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Никольского сельсовета Горшеченского района Курской области к отопительному периоду 2018-2019 годов

Золотухин

Юрий Иванович                – Глава Никольского сельсовета

председатель комиссии

Попова

Валентина Васильевна  – заместитель Главы

заместитель председатель комиссии

Шамшунова

Ольга Александровна    - депутат Собрания депутатов Никольского

сельсовета Горшеченского района,

член комиссии

Приложение 2.1.

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2018/2019 гг.

__с. Никольское ___________                              "_   _"_________________  (место составление акта)                                                          (дата составления акта)

Комиссия, образованная распоряжением Главы Никольского сельсовета от 07.08.2018 года № 59-р, в соответствии   с   Программой   проведения    проверки   готовности   к отопительному периоду от 07.08.2018 года утвержденной распоряжением Администрации Никольского сельсовета  Горшеченского района от 07.08.2018года № 59-р, в лице председателя комиссии Поповой Валентины Васильевны, с «01»  сентября 2018 г. по «05» сентября 2018 г. в соответствии с Федеральным законом   от  27 июля 2010 г.   N 190-ФЗ   "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду ___________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________

(полное   наименование   муниципального   образования,    теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой   энергии   в отношении которого проводилась  проверка   готовности   к   отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду   проводилась   в   отношении следующих объектов:

1._________________________________________________________________;

2._________________________________________________________________;

3._________________________________________________________________;

В ходе проведения проверки готовности к отопительному  периоду   комиссия установила: ___________________________________________________________________

готовность/неготовность к работе в отопительном периоде.

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности  к  отопительному периоду: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Председатель комиссии:           ________________________  Золотухин Ю.И.

Члены комиссии:                        ________________________Попова В.В.

______________________Шамшунова О.А.

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"___"____________ 20__ г.  ______________________________________________

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"___"____________ 20__ г.  ______________________________________________

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"___"____________ 20__ г.  ______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по  готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.